## Sheet1
浑源县政府消防设计审查信息公开表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目内容 | 建设单位 | 政策依据 | 消防设计审查程序 | 《特殊建设工程消防设计审查合格意见书》文号 | 备注
1 | 大同市浑源县亨源洪独立储能项目（一期） | 消防设计审查 | 工程主要内容:主要包括200MW/400MWh电化学储能单元、220kV变电站工程。储能电站分为储能场地区域和220kV变电站区域。储能场地区域采用户外一体舱布置，电池舱与PCS舱分舱布置，电池选用磷酸铁锂电池，PCS舱采用逆变升压一体机结构。 电站储能区包括40个电化学储能单元。建筑工程主要包括电化学储能电池舱、PCS逆变升压舱、独立避雷针等设备基础，电缆沟等构筑物。 电化学储能采用液冷磷酸铁锂电池，划分为40个储能单元，其中每个组串式储能单元配置2套5MWh储能电池舱和1套5MW的PCS 变流升压一体机。每5个储能单元连接并联成1回电缆集电线路，40个储能单元通过8回35kV电力电缆线路接至储能电站 35kV系统侧。 项目新建1座 220kV变电站，建筑工程包括综合楼、主变、GIS、SVG、电气设备预制舱、站用变、综合水泵房、独立避雷针等设备基础，事故油池、电缆沟等构筑物。 | 山西亨源洪新能源科技有限公司 | 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第714号令）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》、山西省安全生产委员会办公室关于印发《全省建设工程消防审验问题专项整治分类处置措施》的通知（晋安办发【2024】76号）文件等法律法规、规章及规范性文件。 | 建设单位填报→设计单位上传图→建设单位确认→建设单位选择审查机构→审查机构接件→技术审查凭证盖章→建设单位确认→建设单位消防审查申报→主管部门受理→初审→复审→部门负责人审核→领导审批→主管部门行政许可→建设单位签收 | 浑源消审字〔2026〕第0004号 | 附件：《特殊建设工程消防设计审查合格意见书》